| СОГЛАСОВАНО. Председатель Белебеевской городской и районной организации Башкирской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ________________ Коробова Л.Ф. «____»_________ 20_____г. | УТВЕРЖДАЮ. Директор МАОУ ООШ с. Метевбаш _____________Борисов И.В. от «____»________ 20____ г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452035, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, д.56 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1883 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 1,7 кв.м

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлена

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района белебеевский район Республики Башкортостан, краткое наименование МАОУ ООШ с.Метевбаш Белебеевского района РБ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452035, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, д.56 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Ьелебеевский район республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 452001, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Советская, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности  образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  физические лица в возрасте до 15 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 чел.

В настоящее время:

-Обучающиеся 55ч

-Воспитанники дошкольной группы 20ч

-Педагогические работники 13ч

-Обслуживающий персонал 9ч

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: Маршрут №1: Гараж школы – Гусаркино – гараж школы; маршрут №2: гараж школы –Акбасар – гараж школы; маршрут №3: гараж школы – Аккаин – гараж школы.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, О, С, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, О, С, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, О, С, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, О, С, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания; Тактильная пиктограмма направления движения инвалидов; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик; Ширина пешеходной дорожки; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Оборудование указателями на путях движения. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Монтаж входной группы. Установка пандуса. Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. Установка: беспроводной кнопки вызова помощи; тактильной пиктограммы доступности, радио-звукового маяка со световой индикацией, контрастной маркировки прозрачных дверей; тактильной информационной таблички; системы «Доступный вход»; отбойника для инвалидной коляски; визуального акустического табло для МГН; кнопки управления дверью «Доступный вход»; боковых опорных поручней для лестницы; информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами; Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, либо подъемника; Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней лестничного марша; Информационного тактильного указателя на поручнях; Контрастной маркировки габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Тактильной предупредительной разметки перед лестницами; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – вектора направления; Эргономичной ручки. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Информационной тактильно-сенсорного терминала; Тактильно-звуковой мнемосхемы; Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Светового маяка; Настенных опорных поручней; Тактильной предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью, перед препятствием; Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; Табличек названия кабинетов; Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; Визуально-акустического табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения. Демонтаж стен – расширение путей движения. Расширение дверных проемов. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационными и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой. Зальная форма обслуживания: Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Обустройство внутреннего пространства санузла. Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло (системы); Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды. Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов. Контрастная маркировка габаритов дверного проема |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно - визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установка информационной поддержки на всех путях движения от остановки транспорта до объекта: Информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой; Бегущие строки для инвалидов для улицы; Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения; |
| 8 | Все зоны и участки | Организация доступной среды в соответствии с действующим законодательством. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до особых указаний, при наличии финансирования.

в рамках исполнения Плана по адаптации основных структурных элементов объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с обществом инвалидов, с отделом архитектуры Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://metevbash-sosh.ucoz.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «        »                   20      г.,

2. Акта обследования объекта: № акта  1 от «        »            20      г.

3. Решения Комиссии МАОУ ООШ с.Метевбаш   от «   »         20     г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ООШ

с.Метевбаш Борисов И.В.

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452035, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, д.56 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1883 кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлена

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района белебеевский район Республики Башкортостан, краткое наименование МАОУ ООШ с.Метевбаш Белебеевского района РБ

  - Юридический адрес организации (учреждения) ) 452035, Республика

Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, д.56 а

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Ьелебеевский район республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452001 Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Советская, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности  образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: физические лица в возрасте до 15 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 чел.

В настоящее время:

-Обучающиеся 55ч

-Воспитанники дошкольной группы 20ч

-Педагогические работники 13ч

-Обслуживающий персонал 9ч

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: Маршрут №1: Гараж школы – Гусаркино – гараж школы; маршрут №2: гараж школы –Акбасар – гараж школы; маршрут №3: гараж школы – Аккаин – гараж школы.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания; Тактильная пиктограмма направления движения инвалидов; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик; Ширина пешеходной дорожки; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Оборудование указателями на путях движения. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Монтаж входной группы. Установка пандуса. Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. Установка: беспроводной кнопки вызова помощи; тактильной пиктограммы доступности, радио-звукового маяка со световой индикацией, контрастной маркировки прозрачных дверей; тактильной информационной таблички; системы «Доступный вход»; отбойника для инвалидной коляски; визуального акустического табло для МГН; кнопки управления дверью «Доступный вход»; боковых опорных поручней для лестницы; информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами; Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, либо подъемника; Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней лестничного марша; Информационного тактильного указателя на поручнях; Контрастной маркировки габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Тактильной предупредительной разметки перед лестницами; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – вектора направления; Эргономичной ручки. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Информационной тактильно-сенсорного терминала; Тактильно-звуковой мнемосхемы; Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Светового маяка; Настенных опорных поручней; Тактильной предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью, перед препятствием; Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; Табличек названия кабинетов; Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; Визуально-акустического табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения. Демонтаж стен – расширение путей движения. Расширение дверных проемов. |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационными и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой. Зальная форма обслуживания: Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Обустройство внутреннего пространства санузла. Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло (системы); Сушки для рук; Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов. Контрастная маркировка габаритов дверного проема |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно - визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установка информационной поддержки на всех путях движения от остановки транспорта до объекта: Информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой; Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения. |
| 8 | Все зоны и участки | Организация доступной среды в соответствии с действующим законодательством. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена на сайте МАОУ ООШ: http://metevbash-sosh.ucoz.ru

Директор МАОУ ООШ с.Метевбаш: ____________   И.В Борисов

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

|  | УТВЕРЖДАЮ. Директор МАОУ ООШ с.Метевбаш _________ И.В. Борисов «______» _________ 20___ г. |
| --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района Белебеевский район Республики Башкотостан

| Муниципальное образование Белебеевский район Республики Башкортостан Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | «____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452035, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, д.56 а

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1883 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 1,7  кв.м

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлена

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района белебеевский район Республики Башкортостан, краткое наименование: МАОУ ООШ с.Метевбаш Белебеевского района РБ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452035, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, д.56 а

- Характеристика деятельности организации на объекте

  - Основными видами деятельности организации является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

  - Дополнительная информация:

К основным видам деятельности организации также относится реализация:

- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительной, общеинтеллектуальной, художественно-эстетической направленности.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

школьным автобусом или пешим ходом.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | «ДУ» | 1а, 1б, 1в | 1,2,3,4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | «ДЧ-И»(Г, С, У) | 1а, 2а,2б | 3.7,8 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | «ДЧ-И»(Г, С, У) | 3а, 5а, 5б,5в | 9-14 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | «ДУ» | 2а,6а,6б,6в,6г | 3,7,8, 25-28 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | «ДУ» | 7а,7б | 20-22 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | «ВНД» | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | «ДЧ-И»(Г, С, У) | 1б,1в | 1,2.4 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и контрастно окрашенные поверхности. Пандус наружный отсутствует. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. Полотно двери не соответствует требованиям. В фойе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина марша лестницы внутри здания не соответствует требованиям. На лестнице внутри здания отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина дверных проемов в кабинетах не соответствует требованиям. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации. Тактильные средства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | В рамках текущего и капитального ремонта. Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания; Тактильная пиктограмма направления движения инвалидов; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик; Ширина пешеходной дорожки; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Оборудование указателями на путях движения. |
| 2 | Вход (входы) в здание | В рамках текущего и капитального ремонта. Монтаж входной группы. Установка пандуса. Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. Установка: беспроводной кнопки вызова помощи; тактильной пиктограммы доступности, радио-звукового маяка со световой индикацией, контрастной маркировки прозрачных дверей; тактильной информационной таблички; системы «Доступный вход»; отбойника для инвалидной коляски; визуального акустического табло для МГН; кнопки управления дверью «Доступный вход»; боковых опорных поручней для лестницы; информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами; Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, либо подъемника; Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней лестничного марша; Информационного тактильного указателя на поручнях; Контрастной маркировки габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Тактильной предупредительной разметки перед лестницами; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – вектора направления; Эргономичной ручки. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | В рамках текущего и капитального ремонта. Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Информационной тактильно-сенсорного терминала; Тактильно-звуковой мнемосхемы; Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Светового маяка; Настенных опорных поручней; Тактильной предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью, перед препятствием; Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; Табличек названия кабинетов; Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; Визуально-акустического табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения. Демонтаж стен – расширение путей движения. Расширение дверных проемов. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | В рамках текущего и капитального ремонта. Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационными и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой. Зальная форма обслуживания: Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | В рамках текущего и капитального ремонта. Обустройство внутреннего пространства санузла. Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло (системы); Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды. Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов. Контрастная маркировка габаритов дверного проема |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | В рамках текущего и капитального ремонта. Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно - визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | В рамках текущего и капитального ремонта. Установка информационной поддержки на всех путях движения от остановки транспорта до объекта: Информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой; Бегущие строки для инвалидов для улицы; Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения; |
| 8 | Все зоны и участки | В рамках текущего и капитального ремонта. Организация доступной среды в соответствии с действующим законодательством. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до особых указаний, по мере поступления финансовых средств

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-В» (доступно частично всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое – указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – не имеется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) - требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов- требуется

4.4.6. другое-

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://metevbash-sosh.ucoz.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на 3 л.

2. Входа (входов) в здание					на 4 л.

3. Путей движения в здании				на 4 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на 5 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на 4 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте                              на 7 л.

Поэтажные планы                                                               на 2 л.

Директор МАОУ ООШ:                                          Борисов И.В.

Председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Зам. директора по УВР:                                           Мухаметзянова З.З.

Завхоз:                                                                       Альмакаева К.Р.

Председатель профкома:                                         Гайсин Н.М.

Секретарь:                                                                 Батыргареева Л.С.

В том числе:

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание МАОУ ООШ с.Метевбаш, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, 56 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | 1а | 1,2,3. | Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию | Все | Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию | ТР, ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | 1б,1в | 1,2,3 | Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при движении по территории | Все | Нанести предупреждающую, тактильную разметку при движении по территории | ТР, ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть | 1а | 3,5,6 | Лестница не дублируется пандусом или другими средствами подъема Отсутствуют поручни с двух сторон | Все | Установка пандуса Установка поручней | ТР, ТСР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | 1а,1б,1в | 1,2,3,4 | Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания; Тактильная пиктограмма направления движения инвалидов; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик; Ширина пешеходной дорожки; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Оборудование указателями на путях движения |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание МАОУ ООШ с.Метевбаш, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, 56 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | 1а | 5,6 | Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка перед лестницей Отсутствуют поручни с двух сторон | Все | Нанести предупреждающую, тактильную разметку Установка поручней | КР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет | - | - | Пандус отсутствует | Все | Установка пандуса | КР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | 1а | 7,8 | Да | Все | Монтаж входной группы. Устройство пандуса. Установка тактильной пиктограммы доступности, радио-звукового маяка со световой индикацией, тактильной информационной таблички, | КР |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 2а | 8,9 |  |  | Боковых опорных поручней для лестницы, информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами, контрастной маркировки ступеней лестничного марша, информационного тактильного указателя на поручнях, тактильной предупредительной разметки перед дверью, перед лестницами, тактильной направляющей разметки – вектора направления. Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе Сменить дверное полотно | КР |
| 2.5 | Тамбур | Нет | - | - | Да | Все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДУ | 2а,2б | 7,8 | В рамках текущего и капитального ремонта. Монтаж входной группы. Установка пандуса. Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. Установка: беспроводной кнопки вызова помощи; тактильной пиктограммы доступности, радио-звукового маяка со световой индикацией, контрастной маркировки прозрачных дверей; тактильной информационной таблички; системы «Доступный вход»; отбойника для инвалидной коляски; визуального акустического табло для МГН; кнопки управления дверью «Доступный вход»; боковых опорных поручней для лестницы; информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами; Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, либо подъемника; Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней лестничного марша; Информационного тактильного указателя на поручнях; Контрастной маркировки габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Тактильной предупредительной разметки перед лестницами; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – вектора направления; Эргономичной ручки. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  нуждается в оборудовании входной группы, пандусом, требуется информационная поддержка на всех путях движения М.ГН.

|  | Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту Доступности ОСИ № _____ от «_____» ______________ 20 ____ г. |
| --- | --- |

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание МАОУ ООШ с.Метевбаш, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, 56 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | 3а | 9, 10, 23 | Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка о препятствиях | Все | Установить информационные таблички, предупреждающую, тактильную разметку о препятствиях, расширить дверные проемы. | КР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | 4а | 15, 17, 18 | Отсутствует маркировка крайних ступеней, нет поручней с двух сторон, контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии (перед входом на лестницу, об окончании перил). | Все | Обозначить крайние ступени. Нанести контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Установить тактильные полосы, предупреждающие о препятствии. | КР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | - | - | Пандус на лестничных маршах с поручнями с двух сторон отсутствует. |  | Устройство пандуса невозможно. | Технические решения невозможны-альтернативная форма обслуживания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | - | - | - | - | Устройство лифта невозможно. | Технические решения невозможны-альтернативная форма обслуживания |
| 3.5 | Дверь | Есть | 1а | 8,9 | Отсутствуют фиксаторы. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе. | Все | Установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе | ТР, ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | 5а,5б,5в | 10-14, 16, 18 | Да | Все | Установка тактильных пиктограмм «направление эвакуации» | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует предупредительная информация о препятствиях; отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | Все | Разметить предупредительную информацию о препятствиях. Установить тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами. | Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 5а,5б,5в | 10-16, 18 | В рамках текущего и капитального ремонта. Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Информационной тактильно-сенсорного терминала; Тактильно-звуковой мнемосхемы; Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Настенных опорных поручней; Тактильной предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью, перед препятствием; Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; Табличек названия кабинетов; Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; Визуально-акустического табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения. Демонтаж стен – расширение путей движения. Расширение дверных проемов. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание МАОУ ООШ с.Метевбаш, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, 56 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | 6а,6б,6в,6г | 25-28 | Да | Все | Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационным и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой. | КР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов | ВНД | 6а,6б,6в,6г | 25-28 | Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационными и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой. Зальная форма обслуживания: Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет | - | - | Нет | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________

\

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание МАОУ ООШ с.Метевбаш, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, 56 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 7а,7б | 20-22 |  | Все | Обустройство внутреннего пространства санузла (расширение зоны). Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем) Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло (системы); Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды. Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов. | КР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | 7а,7б | 20-22 | Капитальный ремонт. Обустройство внутреннего пространства санузла (расширение зоны). Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло (системы); Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды. Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  туалетная комната: дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН; Душевая/ ванная комната, Бытовая комната (гардеробная): технические решения невозможны.

|  | Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «____» ______________ 20_____ г. |
| --- | --- |

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание МАОУ ООШ с.Метевбаш, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Метевбаш, ул.Школьная, 56 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | да | Инвалиды с нарушениями зрения | Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно - визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации. | ТСР, ТР - |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | да | Инвалиды с нарушениями слуха |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | да | Инвалиды с нарушениями зрения |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - |  | - |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД | - | - | Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно - визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  установка: визуальных, тактильно - визуальных средств, специализированных средств отображения информации, индивидуальное решение с ТСР.